## Sammendrag
BADSTUE MED SMØREBOD + OVERBYGG — MATERIALBEREGNING
Byggherre: Trond Dahl
Dato: 2026-04-17
Referanse: Tegninger rev. H
Nøkkeltall bygg
Utvendig bredde × dybde | 4660 × 2460 mm
Smørebod innvendig | 2500 × 2200 mm (5,5 m²)
Badstue innvendig | 1800 × 2200 mm (3,96 m²)
Innv. takhøyde front/bak | 2400 / 2010 mm
Takvinkel | 10°, høyest foran
Overbygg mot hytta | 3000 × 2460 mm (åpent, uten post)
Fundament | 6 støpte sokler under badstuebygget
Snølast dimensjonert | 450 kg/m² (fjell)
Kostnadssammendrag pr. kategori
Kategori | Antall varelinjer | Sum kr (eks. mva) | Merknad
1. Fundament | 4 | 0 | Har allerede — gjenbrukes (kostnad 0)
2. Bjelkelag og gulv | 9 | 12898 | Sviller, gulvbjelker, radonduk, undergulv, gulvbord
3. Vegger (bindingsverk) | 9 | 8777 | Stendere 48×98, sviller, mellomvegg, overbygg nordvegg
4. Tak (bærende) | 5 | 7733 | Takbjelker 48×148, sydbjelke 2×48×198, vindskier
5. Tak (tekking og lufting) | 8 | 19390 | Taktro, sløyfer, undertaksduk, shingel
6. Utv. kledning og lufting | 6 | 36864 | Vindsperre, klimaspalte-lekter, stående tømmermannspanel
7. Isolasjon | 4 | 11006 | Mineralull vegger, tak, gulv
8. Dampsperre og innvendig panel | 5 | 21326 | Alu-folie, PE-folie, osp/furu panel
9. Vinduer og dører | 6 | 1990 | Har vinduer/dører — kun monteringsskum + gerikter gjenstår
10. Beslag, skruer og diverse | 11 | 13059 | Vinkelbeslag, spiker/skruer, tetting, beslag mot hytta
11. Badstueinnredning | 10 | 21315 | Benker, ovn (separat), vifter, termometer
TOTAL (eks. mva) |  | 154358
MVA 25% |  | 38589.5
TOTAL (inkl. mva) |  | 192947.5
Notater:
• Priser er veiledende estimater (norske priser Q1 2026). Sjekk faktiske priser hos lokal byggevarehandel.
• Mengder inkluderer typisk 10-15 % kapp/spill der relevant.
• Badstueovn (anbefalt 11 kW el. eller 13 kW vedfyrt) er ført opp, men bør bestilles separat med tilpasning til eget valg.
• Eksisterende terrasse gjenbrukes som gulv i overbygget — ikke inkludert.
• Grunnarbeid (graving, pukk, telesikring) er ikke med — legges til etter forhold på tomt.
• Rigg og frakt utelatt fra sammendraget.

## Prosjektfaser
PROSJEKT I TO TRINN
Trinn 1: Hele bygget reises og lukkes, smørebod ferdig innredet. Badstuerommet står som ferdig isolert,
lukket rårom — klart til å gjøres om til badstue senere (trinn 2).
Trinn 2: Innredning av selve badstuerommet — dampsperre, osppanel, benker, ovn, gulv og utstyr.
TRINN 2 — innredning av badstuerommet (utsettes)
Vare | Hører til | Kostnad (kr) | Merknad
Sklisikkert badstuegulv (fliser/membran/sluk) | Gulv | 3000 | Legges når rommet innredes
Aluminiumsfolie dampsperre (badstue) | Vegg/tak | 2508 | Monteres med osppanelet
Osp-panel 15×70 (badstue innv. vegg + tak) | Overflate | 10626 | Varmebestandig innvendig kledning
Benkestolper / bjelker 48×98 osp | Benker | 2090
Benketoppbord 28×90 osp | Benker | 5610 | Sittflater m/ luftespalte
Badstueovn (11 kW el. / 13 kW ved) | Utstyr | 9000 | Anbefalt 11 kW — se ark Beregninger
Varmeskjerm bak ovn | Utstyr | 850 | Ved kort avstand til vegg
Ventil tilluft 60 mm | Ventilasjon | 220 | Nede ved ovn
Ventil avtrekk 100 mm m/ trekk | Ventilasjon | 320 | Diagonalt motsatt hjørne
Termometer / hygrometer | Utstyr | 450
Belysning IP-badstue | El | 950 | LED m/ trafo
Badstuestein | Utstyr | 625 | 20–30 kg olivin/peridotitt
Gulvrist badstue (tre) | Gulv | 1200 | Osp eller sedertre
SUM TRINN 2 |  | 37449
KOSTNADSOVERSIKT — TO VARIANTER
Variant | Eks. mva | Inkl. mva 25 % | Innhold
VARIANT A — Helt ferdig (alt på én gang) | 154358 | 192947.5 | Komplett bygg + smørebod + ferdig innredet badstue
VARIANT B — Trinn 1 (badstuerom ikke innredet) | 116909 | 146136.25 | Komplett, lukket og isolert bygg. Smørebod ferdig. Badstuerom = rårom
+ Trinn 2 (badstuerom innredes senere) | 37449 | 46811.25 | Dampsperre, osppanel, benker, ovn, gulv, ventiler, utstyr
Notater:
• I trinn 1 ER badstuerommet isolert (mineralull i vegg og tak) og lukket — kun overflater og utstyr gjenstår.
• Dampsperre (alu-folie) monteres sammen med ospanelet i trinn 2 — derfor utsatt.
• Smørebod/relax-rommet blir helt ferdig i trinn 1 og kan brukes umiddelbart.
• Trinn 2 kan gjøres når som helst senere uten inngrep i bærende konstruksjon eller tak.
• Beløpene oppdateres automatisk hvis du endrer priser/mengder i arket "Materialliste".
• Tallene gjelder standardvalg. Budsjettvalg (ark "Budsjettvariant") kan kombineres med begge trinn.

## Materialliste
DETALJERT MATERIALLISTE
Nr | Vare / beskrivelse | Kategori | Dimensjon / spesifikasjon | Enhet | Netto mengde | Kapp/spill % | Bestilles | Enhetspris (kr) | Sum (kr) | Kommentar
1 | Betong C25/30 (ferdigbl.) | 1. Fundament | Sokler 6 stk: søyle 250×250×1800 + plate 500×500×200 | m³ | 1 | 10 | 1.1 | 0 | 0 | HAR ALLEREDE — gjenbruk. 6 sokler totalt
2 | Armering Ø12 kamstål | 1. Fundament | Lengdestenger i søyle + krysspor i plate | kg | 30 | 10 | 33 | 0 | 0 | HAR ALLEREDE — gjenbruk. ~5 kg per sokkel
3 | Fundamentbolt M16×400 m/ mutter+skive | 1. Fundament | Galvanisert for svillefeste | stk | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | HAR ALLEREDE — gjenbruk. 2 per sokkel
4 | Sokkelbånd / fuktsperre | 1. Fundament | 14,24 m perimeter + 5 cm overlapp | m | 16 | 5 | 16.8 | 0 | 0 | HAR ALLEREDE — gjenbruk. EPDM eller pvc
5 | Svill 48×148 trykkimpregnert | 2. Bjelkelag og gulv | Under yttervegg | lm | 14.24 | 10 | 15.7 | 65 | 1021 | Ytterveggs svill
6 | Svill 48×98 trykkimpregnert | 2. Bjelkelag og gulv | Under mellomvegg | lm | 2.46 | 10 | 2.7 | 45 | 122 | Mellomvegg
7 | Gulvbjelker 48×148 C24 | 2. Bjelkelag og gulv | c/c 600, spenn 2,46 m | lm | 22 | 10 | 24.2 | 65 | 1573 | 9 stk á 2,5 m
8 | Kantbjelker 48×148 C24 | 2. Bjelkelag og gulv | Rundt bjelkelag | lm | 15 | 10 | 16.5 | 65 | 1073 | Perimeter
9 | Radonsperre / bunnmembran | 2. Bjelkelag og gulv | Under gulv, radonpapp | m² | 12 | 15 | 13.8 | 0 | 0 | UTGÅR — bygget står på 6 pilarer med ventilert kryperom (radon luftes bort)
10 | Undergulv sponplate 22 mm P5 | 2. Bjelkelag og gulv | Plate 600×2400 | m² | 12 | 10 | 13.2 | 180 | 2376 | 3 stk
11 | Vindsperre / vindtetting ramme | 2. Bjelkelag og gulv | Duk mellom bjelkelag og yttervegg-svill | lm | 14.24 | 10 | 15.7 | 40 | 628
12 | Gulvbord 28×120 furu (smørebod) | 2. Bjelkelag og gulv | 2,5 × 2,2 = 5,5 m² | m² | 6 | 15 | 6.9 | 450 | 3105 | Høvlet furugulv
13 | Sklisikkert badstuegulv (fliser/betong) | 2. Bjelkelag og gulv | Ca 4 m² inkl sluk | m² | 4.5 | 10 | 5 | 600 | 3000 | Fliser + membran + sluk
14 | Stendere 48×98 C24 (yttervegg) | 3. Vegger (bindingsverk) | c/c 600, høyde 2,2 m avg | lm | 66 | 10 | 72.6 | 45 | 3267 | ~30 stendere
15 | Topp-/bunnsvill 48×98 (yttervegg) | 3. Vegger (bindingsverk) | Perimeter × 2 svill | lm | 29 | 10 | 31.9 | 45 | 1436 | Topp + bunn svill
16 | Topp-topptømmer dobbel 48×98 | 3. Vegger (bindingsverk) | Yttervegg topp | lm | 14.24 | 10 | 15.7 | 45 | 707 | Ekstra svill for takbjelker
17 | Stendere 48×98 mellomvegg | 3. Vegger (bindingsverk) | 2,46 m bred, c/c 600 | lm | 11 | 10 | 12.1 | 45 | 545 | 5 stendere
18 | Sviller mellomvegg 48×98 | 3. Vegger (bindingsverk) | Topp + bunn | lm | 5 | 10 | 5.5 | 45 | 248
19 | Dørramme forsterking 48×98 | 3. Vegger (bindingsverk) | Rundt dører og vinduer | lm | 12 | 10 | 13.2 | 45 | 594 | Forsterking åpninger
20 | Stendere 48×98 overbygg nordvegg | 3. Vegger (bindingsverk) | c/c 600, 3 m vegg | lm | 14 | 10 | 15.4 | 45 | 693 | 6 stendere
21 | Sviller 48×98 overbygg nordvegg | 3. Vegger (bindingsverk) | Topp + bunn | lm | 6 | 10 | 6.6 | 45 | 297
22 | Vindavstivning / diagonalavstivning | 3. Vegger (bindingsverk) | 22×98 skråstag el. stålbånd | lm | 30 | 10 | 33 | 30 | 990
23 | Takbjelker 48×148 C24 | 4. Tak (bærende) | c/c 500, lengde 3,06 m inkl utstikk | lm | 50 | 10 | 55 | 75 | 4125 | 16 bjelker over hele bygget + overbygg
24 | Sydbjelke 2×48×198 C24 (koblet) | 4. Tak (bærende) | Overbygg fritt spenn 3 m | lm | 7 | 5 | 7.4 | 110 | 814 | 2 stk × 3,3 m
25 | Forsterkning over vindu/dør 48×148 | 4. Tak (bærende) | Overligger over åpninger | lm | 8 | 10 | 8.8 | 75 | 660
26 | Vindskier 25×200 furu | 4. Tak (bærende) | Øst-gavl (vest mot hytta med beslag) | lm | 8 | 10 | 8.8 | 85 | 748 | Bredere vindskier
27 | Gavlbord 22×170 | 4. Tak (bærende) | Takutstikk foran/bak | lm | 18 | 10 | 19.8 | 70 | 1386 | 2 × 7,66 m + litt ekstra
28 | Taktro 22×120 furu | 5. Tak (tekking og lufting) | På sløyfer, underlag for shingel | m² | 24 | 10 | 26.4 | 320 | 8448 | ~20 m² takareal + utstikk
29 | Sløyfer 23×48 C24 | 5. Tak (tekking og lufting) | Langs takbjelker, 50 mm luftespalte | lm | 50 | 10 | 55 | 22 | 1210 | Over undertaksduk
30 | Undertaksduk (diffusjonsåpen) | 5. Tak (tekking og lufting) | f.eks. Delta-Vent eller tilsvarende | m² | 25 | 15 | 28.8 | 65 | 1872 | 1 rull 75 m² dekker
31 | Bitumen underlagspapp (shingel) | 5. Tak (tekking og lufting) | Selvklebende, på taktro | m² | 24 | 10 | 26.4 | 85 | 2244 | 1-2 ruller
32 | Asfalt-shingel | 5. Tak (tekking og lufting) | Pakke dekker 3 m² ferdig | pakke | 9 | 0 | 9 | 450 | 4050 | ~26 m² inkl kapp
33 | Shingel-spiker galvanisert | 5. Tak (tekking og lufting) | 25×2,8 mm | kg | 1 | 0 | 1 | 180 | 180
34 | Mønebord/overkant takkant | 5. Tak (tekking og lufting) | 22×148 furu | lm | 8 | 10 | 8.8 | 70 | 616 | Ventilasjonsåpning foran
35 | Insektnett (ventilasjon tak) | 5. Tak (tekking og lufting) | Ved takfot bak og øvre takkant | lm | 20 | 10 | 22 | 35 | 770 | Mygg-/insektsnett 100 mm
36 | Vindsperre 9 mm vindtettplate | 6. Utv. kledning og lufting | Evt. diffusjonsåpen duk | m² | 35 | 15 | 40.3 | 95 | 3829 | Over stendere
37 | Klimaspalte-lekter 23×48 | 6. Utv. kledning og lufting | Horisontale (pga stående panel) | lm | 60 | 10 | 66 | 22 | 1452
38 | Stående tømmermannspanel 22×120 (underbord) | 6. Utv. kledning og lufting | Furu, impregnert el. malt | lm | 230 | 10 | 253 | 55 | 13915 | Yttervegg + nordvegg overbygg
39 | Stående panel overbord 22×85 | 6. Utv. kledning og lufting | Smalere overbord | lm | 230 | 10 | 253 | 45 | 11385 | Over underbord for tømmermannspanel
40 | Vannbord/dekkbord 22×120 | 6. Utv. kledning og lufting | Topp/bunn av kledningen | lm | 35 | 10 | 38.5 | 65 | 2503
41 | Maling / beis utv (10 L spann) | 6. Utv. kledning og lufting | 2 strøk yttervegg | L | 20 | 5 | 21 | 180 | 3780 | Trebitt / grunnolje + 2 strøk
42 | Mineralull 98 mm (yttervegg) | 7. Isolasjon | 48×98 stender-kavitet | m² | 29 | 10 | 31.9 | 140 | 4466 | Veggiso A-klasse
43 | Mineralull 48 mm (mellomvegg + overbygg nord) | 7. Isolasjon | Tynn iso | m² | 12 | 10 | 13.2 | 85 | 1122
44 | Mineralull 148 mm (tak) | 7. Isolasjon | I 48×148 takbjelker | m² | 12 | 10 | 13.2 | 195 | 2574 | Badstue/smørebod del
45 | Mineralull 200 mm (gulv) | 7. Isolasjon | Gulvbjelkelag | m² | 11 | 10 | 12.1 | 235 | 2844 | 148 + 48 lagvis
46 | Aluminiumsfolie dampsperre (badstue) | 8. Dampsperre og innvendig panel | Vegg + tak i badstuen | m² | 22 | 20 | 26.4 | 95 | 2508 | 1 rull 30 m²
47 | PE-folie 0,15 mm (smørebod) | 8. Dampsperre og innvendig panel | Vegg + tak smørebod | m² | 27 | 20 | 32.4 | 25 | 810 | 1 rull
48 | Dampsperreteip | 8. Dampsperre og innvendig panel | Skjøter og overganger | rull | 3 | 0 | 3 | 180 | 540
49 | Osp-panel 15×70 (badstue innv.) | 8. Dampsperre og innvendig panel | Vegg + tak + benker | m² | 22 | 15 | 25.3 | 420 | 10626 | Mindre reagerende på varme
50 | Furu-panel 15×120 (smørebod innv.) | 8. Dampsperre og innvendig panel | Vegg + tak | m² | 27 | 15 | 31.1 | 220 | 6842 | Standard furupanel
51 | Vindu 60×150 fast, isolerglass | 9. Vinduer og dører | Smørebod front | stk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | HAR ALLEREDE — gjenbruk. U=1,2 el. bedre
52 | Vindu 60×150 fast, isolerglass | 9. Vinduer og dører | Badstue front (herdet glass) | stk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | HAR ALLEREDE — gjenbruk. Varmebestandig
53 | Ytterdør 80×200 m/ vindu, isolert | 9. Vinduer og dører | Vestvegg i overbygg | stk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | HAR ALLEREDE — gjenbruk.
54 | Badstuedør 60×185 osp/furu m/ glass | 9. Vinduer og dører | Mellomvegg smørebod→badstue | stk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | HAR ALLEREDE — gjenbruk. Tempererbart glass
55 | Monteringsskum/drev rundt karm | 9. Vinduer og dører | 2-komp skum | stk | 3 | 0 | 3 | 150 | 450
56 | Gerikter/listverk (dør+vindu) | 9. Vinduer og dører | 15×58 furu | lm | 40 | 10 | 44 | 35 | 1540
57 | Vinkelbeslag 90×90×65 | 10. Beslag, skruer og diverse | Gulvbjelke → svill, tak → vegg | stk | 40 | 0 | 40 | 18 | 720
58 | Bjelkesko justerbar | 10. Beslag, skruer og diverse | For takbjelker ved veggtopp | stk | 16 | 0 | 16 | 65 | 1040
59 | Sydbjelke-bæring (limtreskjøt/stålvinkel) | 10. Beslag, skruer og diverse | Feste mot hytta + mot badstue | sett | 2 | 0 | 2 | 450 | 900 | Robuste stålplater
60 | Stålbånd vindavstivning | 10. Beslag, skruer og diverse | Kryss på sidevegger | lm | 20 | 10 | 22 | 35 | 770
61 | Konstruksjonsskruer (mix) | 10. Beslag, skruer og diverse | 5×80, 6×100, 8×120 | kg | 15 | 0 | 15 | 190 | 2850
62 | Spiker 75 mm galvanisert | 10. Beslag, skruer og diverse | Bindingsverk og sviller | kg | 5 | 0 | 5 | 65 | 325
63 | Spiker/skruer utv. kledning | 10. Beslag, skruer og diverse | Syrefast A4, 75 mm | kg | 15 | 0 | 15 | 250 | 3750
64 | Beslag mot hytta (tak) | 10. Beslag, skruer og diverse | Bleiebeslag felt inn i hyttas kledning | lm | 5 | 10 | 5.5 | 180 | 990 | Tilpasses på stedet
65 | Beslag mot hytta (vegg) | 10. Beslag, skruer og diverse | Vertikalt beslag mot nordvegg | lm | 3 | 10 | 3.3 | 180 | 594
66 | Silikon / akryl-fugemasse | 10. Beslag, skruer og diverse | Rundt dør, vindu, overganger | tube | 8 | 0 | 8 | 95 | 760
67 | Drypplister + endestopper | 10. Beslag, skruer og diverse | Utv. under kledning | lm | 8 | 0 | 8 | 45 | 360
68 | Benkestolper / bjelker 48×98 osp | 11. Badstueinnredning | Bærekonstruksjon benker | lm | 20 | 10 | 22 | 95 | 2090
69 | Benketoppbord 28×90 osp | 11. Badstueinnredning | Sittflater med luftespalte | lm | 60 | 10 | 66 | 85 | 5610 | Til benker + hodelist
70 | Badstueovn (separat bestilling) | 11. Badstueinnredning | 11 kW elektrisk el. 13 kW ved | stk | 1 | 0 | 1 | 9000 | 9000 | F.eks. Harvia/Tylö/Narvi
71 | Varmeskjerm bak ovn (stål) | 11. Badstueinnredning | Hvis < 25 cm til vegg | sett | 1 | 0 | 1 | 850 | 850
72 | Ventil tilluft (60 mm) | 11. Badstueinnredning | Nede ved ovn | stk | 1 | 0 | 1 | 220 | 220
73 | Ventil avtrekk (100 mm) m/ trekk | 11. Badstueinnredning | Diagonalt i motsatt hjørne | stk | 1 | 0 | 1 | 320 | 320
74 | Termometer/hygrometer | 11. Badstueinnredning | Badstue-godkjent | stk | 1 | 0 | 1 | 450 | 450
75 | Belysning IP-badstue | 11. Badstueinnredning | LED-armatur m/ trafo | sett | 1 | 0 | 1 | 950 | 950
76 | Badstuestein (til ovn) | 11. Badstueinnredning | 20-30 kg olivin eller peridotitt | kg | 25 | 0 | 25 | 25 | 625
77 | Gulvrist badstue (tre) | 11. Badstueinnredning | Osp eller sedertre | stk | 1 | 0 | 1 | 1200 | 1200
| TOTAL | [7 empty] | 154358

## Beregninger
STATISKE BEREGNINGER
TAKBJELKER 48×148 C24 (c/c 500)
Spenn | 2,46 m
Snølast | 450 kg/m² = 4,41 kN/m²
Last pr bjelke (c/c 0,5 m) | 2,21 kN/m
Moment M = wL²/8 | 1,67 kNm
Moment-kapasitet M_Rd (C24, k_mod=0,9) | 2,91 kNm
Utnyttelse | 57 %
Nedbøyning δ = 5wL⁴/(384EI) | 4,5 mm
Krav L/300 | 8,2 mm
Status | OK
SYDBJELKE OVERBYGG (fritt spenn 3 m)
Last på bjelke | 5,43 kN/m
Moment M = wL²/8 | 6,11 kNm
1 × 48×198 M_Rd | 5,21 kNm
2 × 48×198 koblet M_Rd | 10,4 kNm
Nedbøyning (2×48×198) | 8,3 mm
Status 2×48×198 | OK
FUNDAMENT
Egenvekt bygg | ~3,8 t
Snølast på hele taket | ~5,2 t
Nyttelast | 0,5 t
Total dim. last | 9,6 t = 94 kN
Antall sokler | 6
Last pr sokkel | ~16 kN (dim. 25 kN m/ sikkerhet)
Sokkel-dimensjon | 250×250×1800 + plate 500×500×200
Fundamentdybde | 1,8–2,0 m under terreng (telefri)
BADSTUEOVN
Grunnvolum | 8,73 m³
Vindu-tillegg (0,9 m² × 1,5) | 1,35 m³
Dør-tillegg | 0,33 m³
Effektivt volum | 10,41 m³
Minimum effekt (1,0 kW/m³) | 10,4 kW
Anbefalt (1,1 kW/m³) | 11,0 kW
Rask oppvarming (1,3 kW/m³) | 13,5 kW

## Budsjettvariant
BUDSJETTVARIANT — i to trinn
Rimeligere materialvalg, merket med hvilket byggetrinn de hører til.
Vinduer, dører og fundamenter har du allerede — holdt utenfor (kostnad 0).
Reisverk, isolasjon, dampsperre, vindsperre og lufting er IKKE rørt.
Post | Trinn | Standard-valg | Standard kr | Budsjett-valg | Budsjett kr | Spart kr
Taktekking | Trinn 1 | Asfalt-shingel + taktro 22 mm + bitumen-papp | 19390 | Ståltak (profilerte plater) på lekter — taktro utgår | 11800 | 7590
Utvendig kledning | Trinn 1 | Stående tømmermannspanel (2-lags) + 2 strøk maling | 29080 | Royalimpregnert dobbeltfals stående panel (1-lag) | 14440 | 14640
Innv. panel badstue | Trinn 2 | Osp-panel 22 m² (~420 kr/m²) | 10626 | Varmebehandlet furu-panel (osp beholdes på benkene) | 5566 | 5060
Badstueovn | Trinn 2 | Plassholder (kvalitetsovn) | 9000 | Standard elektrisk 11 kW (f.eks. Harvia Vega) | 6000 | 3000
Gulvrist + belysning | Trinn 2 | Gulvrist sedertre + LED-armatursett | 2150 | Enkel gulvrist + enklere armatur | 1100 | 1050
SUM ENDRINGER |  |  | 70246 |  | 38906 | 31340
KOSTNADSMATRISE — variant × trinn (eks. mva)
| Trinn 1 (uten badstue-innredning) |  | Trinn 2 (innredning badstuerom) |  | Totalt (helt ferdig)
Standard | 116909 |  | 37449 |  | 154358
Budsjett | 94679 |  | 28339 |  | 123018
Besparelse | 22230 |  | 9110 |  | 31340
Budsjett inkl. mva 25 % | 118348.75 |  | 35423.75 |  | 153772.5
Slik leser du matrisen:
• Vil du bygge billigst mulig nå og utsette badstuerommet: se "Budsjett / Trinn 1".
• Trinn 1 + Trinn 2 i en kolonne summerer alltid til "Totalt" i samme rad.
• Standard Trinn 1 / Trinn 2 hentes automatisk fra arket "Prosjektfaser".
• Ståltak og kledning er trinn 1-tiltak; ovn, badstuepanel og gulvrist/lys er trinn 2.
• Reisverk, fundament, isolasjon, dampsperre, vindsperre og lufting er beholdt uendret i begge varianter.